## OUS RH Rokade C1 TIL E-AVSNITT
Rokade C1 - Medusa utstyrsliste - til HSØ-PO v4 | [6 empty] | Forklaring: Listen er basert på malen som er brukt i LVB, så mulig det må gjøres noen endringer. Listen kan inneholde feil og unøyaktigheter. Det kan finnes utstyr som ikke er fanget opp i listen. En del utstyr som dialysemaskinene er besluttet utskiftet.
Info - alle statuser er ikke fylt ut ennå - arbeid pågår. | [6 empty] | Info: En del sentraler og klienter til overvåkning står registrert som "Datamaskin, hovedenhet", men kolonne O viser nyttig info.
M = Medusabetegnelse (se også egen illustrasjon "LVB-OUS - dRofus vs Medusa - illustrasjon av utstyrsinfo for overflyttbart utstyr"
M: Utstyrsgruppe |  |  |  | M: Reg.nr | M: Modell | M: Fabrikat | M: Kode (NKKN) | M:Nåv. Leverandør | M: Innkjøpsdato | M: Avdeling (Plassering) | M: Seksjon (Plassering) | M: Rom/lab | M: Handelsnavn | M: Avdelingens utstyrsnavn
Til dRofusfelter: Generelt, generelt | Status | Flytter til |  | Til dRofusfelter: Generelt, generelt | [5 empty] | Til dRofusfelter: Generelt, Nåværende plassering
Navn | Erstattes (E-avsnitt), Flyttes til E-avsnitt, Flyttes, Må vurderes, Vurderes ikke (småutstyr), Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU), Berørt indirekte, Usikkert om berørt, Ikke berørt | E-avsnitt, C-avsnitt, D-avsnitt, Usikkert | Kommentar | Reg.nr | Modell | Fabrikat | Kode | Leverandør | Innkj. Dato | Avdeling/Nivå1 | Seksjon/Nivå 2 | Nåværende romnavn | Handelsnavn | Annet
Analysator, koagulasjon, bærbar | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Tverrgående? | 51099 | Hemochron Signature Elite | ITC (International Technidyne Corporation) | 13647-18863 | VINGMED AS | 2016-11-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3036 | Signature Elite
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 42416 | V100-RBXA-KXBA-FX | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-18777 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2012-03-02 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET |  | CARESCAPE V100 Dinamap
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 42417 | V100-RBXA-KXBA-FX | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-18777 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2012-03-02 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C4.2022 | CARESCAPE V100 Dinamap
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 42418 | V100-RBXA-KXBA-FX | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-18777 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2012-03-02 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C4.2023 | CARESCAPE V100 Dinamap
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 42419 | V100-RBXA-KXBA-FX | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-18777 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2012-03-02 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET |  | CARESCAPE V100 Dinamap
Blærevolummåler | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 49104 | BVI 9400 | Verathon | 10857-18727 | DENTSPLY IH AS | 2015-12-29 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET |  | BladderScan
Overvåking, modul, multiparameter | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 301340 | M3012A | Philips | 10580-15453 | VINGMED AS | 2021-02-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | MTV Fjernlager |  | Parametere: IBP x 2 og Temp x 2
Overvåking, modul, multiparameter | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 301341 | M3012A | Philips | 10580-15453 | VINGMED AS | 2021-02-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | MTV Fjernlager |  | Parametere: IBP x 2 og Temp x 2
Skriver, laser | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 54656 | LaserJet pro 400 | HP | 11066T-001 | SYKEHUSPARTNER HF | 2014-01-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3004 |  | Printer Philips Overvåkingen
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 58295 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2020-02-27 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 17 - C1.3019 | IntelliVue MX40 | TEL 17- MAC 0009fb460ac4
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 57694 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2020-02-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 14 | IntelliVue MX40 | TEL 14- MAC 0009FB46F890
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 57695 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2020-02-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 15 | IntelliVue MX40 | TEL 15- MAC 0009FB463CFB
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 53570 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2017-03-21 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3043-1 TEL 52 KADS2 | IntelliVue MX40 | TEL 52 -C1.3043-1, MAC 0009fbb64557
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49313 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2016-09-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 27 S | IntelliVue MX40 | TEL 27 S - MAC 0009fbb6c5c7
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45901 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2016-05-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 23 S | IntelliVue MX40 | TEL 23 S - MAC 0009fbb6e27e
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46277 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2015-06-22 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 16 | IntelliVue MX40 | TEL 16 - MAC 0009fba69e66
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 48370 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2015-03-20 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 01 | IntelliVue MX40 | TEL 01 - MAC 0009fba66eb2
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45904 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2015-02-18 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 10 | IntelliVue MX40 | TEL 10 - MAC 0009fba62e49
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49667 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2015-01-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 13 S | IntelliVue MX40 | TEL 13 S - MAC 0009fba6fc69
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46241 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 02 | IntelliVue MX40 | TEL 02 - MAC 0009fba64c1d
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46242 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 03 | IntelliVue MX40 | TEL 03 - MAC 0009fba64c6c
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46243 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 04 | IntelliVue MX40 | TEL 04 - MAC 0009fba64cac
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46245 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 06 | IntelliVue MX40 | TEL 06 - MAC 0009fba64c5d
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46246 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 07 | IntelliVue MX40 | TEL 07 - MAC 0009fba64c2c
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46247 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 08 | IntelliVue MX40 | TEL 08 - MAC 0009fba64c5b
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46248 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 09 | IntelliVue MX40 | TEL 09 - MAC 0009fba64c0b
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46250 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 11 | IntelliVue MX40 | TEL 11 - MAC 0009fba64c6b
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46251 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 12 | IntelliVue MX40 | TEL 12 - MAC 0009fba64c8c
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46257 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 18 | IntelliVue MX40 | TEL 18 - MAC 0009fba64ceb
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46263 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 24 S | IntelliVue MX40 | TEL 24 S - MAC 0009fba64cec
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46265 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 26 S | IntelliVue MX40 | TEL 26 S - MAC 0009fba64c8d
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46268 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 29 S | IntelliVue MX40 | TEL 29 S - MAC 0009fba64cdc
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46270 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 31 S | IntelliVue MX40 | TEL 31 S - MAC 0009fba64c0d
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49312 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3019 TEL 32 S | IntelliVue MX40 | TEL 32 S - MAC 0009fbb6c5d7
Ultralyd, bildedannende, universal | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 54426 | Vscan Extend | GE Vingmed Ultrasound | 10388-23829 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2019-02-18 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET
Vekt, gulv, elektronisk | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 42341 | 2755 | Soehnle | 11662-16633 | SVAS SVALLAND AS | 2007-01-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | Kard Overv. C1 3etg
Ventilator, intensiv, voksen/barn | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 45747 | 1053614 | Philips Respironics | 11012-22669 | VINGMED AS | 2014-05-20 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3037 Utstyrslager | V60 Ventilator | Respironics V60 BiPAP
Ventilator, intensiv, voksen/barn | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 44545 | 1053614 | Philips Respironics | 11012-22669 | VINGMED AS | 2013-09-18 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3037 Utstyrslager | V60 Ventilator | Respironics V60 BiPAP
Ventilator, intensiv, voksen/barn | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 44531 | 1053614 | Philips Respironics | 11012-22669 | VINGMED AS | 2013-09-11 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON INTENSIV OG OVERVÅKNING, RIKSHOSPITALET | C1.3037 Utstyrslager | V60 Ventilator | Respironics V60 BiPAP
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 56230 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2020-01-30 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 3 | C13043-2, TEL 53 | IntelliVue MX40 | TEL 53, C13043-2
Telemetri, EKG, sender | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 56232 | MX40-2B4 | Philips | 10140-18733 | VINGMED AS | 2020-01-30 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 3 | C2.3008-2 TEL 55 | IntelliVue MX40 | TEL 55, C2.3008-2
Analysator, fysiologisk, kroppssammensetning | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Ståvekt? | 54673 | BPM040S12FXX | InBody | 10926-24653 | BODY ANALYSE AS | 2018-02-12 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | InBody770
Analysator, koagulasjon, bærbar | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | ACT maskin | 53244 | Hemochron Signature Elite | ITC (International Technidyne Corporation) | 13647-18863 | VINGMED AS | 2016-12-09 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3038 skyllerom | Signature Elite
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 38510 | UA-767 | A&D Instruments | 10097-15668 | SCAN-MED AS NORWAY | 2008-10-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | RH C2 sengefløy 3 etg
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 38511 | UA-767 | A&D Instruments | 10097-15668 | SCAN-MED AS NORWAY | 2008-10-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | RH C2 sengefløy 3 etg
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 38512 | UA-767 | A&D Instruments | 10097-15668 | SCAN-MED AS NORWAY | 2008-10-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | RH C2 sengefløy 3 etg
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 38513 | UA-767 | A&D Instruments | 10097-15668 | SCAN-MED AS NORWAY | 2008-10-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | RH C2 sengefløy 3 etg
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 38514 | UA-767 | A&D Instruments | 10097-15668 | SCAN-MED AS NORWAY | 2008-10-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | RH C2 sengefløy 3 etg
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 39790 | 740-2MS | CAS Medical Systems | 10097-15712 | SCAN-MED AS NORWAY | 2009-12-08 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | RH C2 sengefløy 3 etg
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 53987 | 2038172-001-528340 | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-23824 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2017-10-19 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | CARESCAPE V100 Dinamap
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 53988 | 2038172-001-528340 | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-23824 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2017-10-19 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | CARESCAPE V100 Dinamap
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 47827 | 2038172-001-227207 | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-054 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2015-04-15 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | CARESCAPE V100
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 45067 | V100-RBXA-KXBA-FX | GE Medical Systems Information Technologies | 10097-18777 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2014-01-22 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | CARESCAPE V100 Dinamap
Blodtrykksapparat, elektronisk, stasjonært | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 54669 | BP-200 plus | Schiller | 10097-17668 | DIACOR AS | 2018-02-05 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1
Datamaskin, hovedenhet | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46198 | rp5800 | Hewlett Packard | 10789-016 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3044 Møterom | F7M34UC#ABA | Klient, Kard. sengepost - 32 sektorer - Philips
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46322 | 865339 | Cisco | 11300-001 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.202 | Cisco 3750 12 port ALL SFP HD
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46274 | BRANNMUR | JUNIPER | 11300-006 | VINGMED AS | 2015-04-09 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.202 |  | Juniper brannmur
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46305 | 866212 | Philips | 11300-23902 | DRÄGER NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | komrom D.301 - 2021.10.07: Dette er en APC iflg Stian | IntelliVue Smart-hopping | APC??? Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46308 | 866212 | Philips | 11300-23902 | PHILIPS NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | komrom D.301 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46310 | 866212 | Philips | 11300-23902 | PHILIPS NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.204 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46313 | 866212 | Philips | 11300-23902 | PHILIPS NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.203 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46316 | 866212 | Philips | 11300-23902 | DRÄGER NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.203 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46317 | 866212 | Philips | 11300-23902 | DRÄGER NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.202 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46319 | 866212 | Philips | 11300-23902 | PHILIPS NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.202 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46321 | 866212 | Philips | 11300-23902 | DRÄGER NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C202 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46377 | 866212 | Philips | 11300-23902 | PHILIPS NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C.201 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46378 | 866212 | Philips | 11300-23902 | DRÄGER NORGE AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Komrom C201 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Datamaskin, nettverksruter | Erstattes (E-avsnitt) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 54981 | 866212 | Philips | 11300-23902 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | komrom E.... BAMS2 | IntelliVue Smart-hopping | Synk-enhet Smart Hopping - Philips ITS telemetri
Doppler, vaskulær | Vurderes ikke (småutstyr) | E-avsnitt |  | 48371 | D900 | Huntleigh Healthcare | 10387-11474 | ABBOTT NORGE AS | 2015-06-03 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | Mini Dopplex
EKG, apparat, flerkanaler | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Står løst rundt | 40274 | 2022323-004 | GE Medical Systems Information Technologies | 10134-18856 | Datex-Ohmeda | 2010-06-22 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3012 | MAC 3500
EKG, apparat, flerkanaler | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 55930 | ELI280-DDD-ADFAX | Mortara INSTRUMENT | 10134-19404 | SCAN-MED AS NORWAY | 2018-10-16 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037 Utstyrslager | ELI 280
EKG, apparat, flerkanaler | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | 6 stk. Mortara | 53921 | ELI280 | Mortara INSTRUMENT | 10134-061 | SCAN-MED AS NORWAY | 2017-10-05 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1
EKG, apparat, flerkanaler | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | 1 stk Schiller | 47988 | ELI280-DDD-ADFAX | Mortara INSTRUMENT | 10134-19404 | SCAN-MED AS NORWAY | 2015-03-11 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | ELI 280
EKG, apparat, flerkanaler | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | 1 stk GE | 47990 | ELI280 | Mortara INSTRUMENT | 10134-061 | SCAN-MED AS NORWAY | 2015-03-11 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1
EKG, apparat, flerkanaler | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 58372 | Cardiovit CS-200 Excellence | Schiller | 10134-18992 | DIACOR AS | 2019-02-18 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 58464 | 3.920740 | Schiller | 10124-25509 | DIACOR AS | 2020-05-27 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | Sjekke plassering | medilog AR
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Holter registrering - polikinikk - skal ikke flyttes til E | 51105 | AR4plus | Schiller | 10124-18542 | SCAN-MED AS NORWAY | 2016-10-31 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | medilogAR4 PLUS
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | 6 stk - 1 er blitt borte | 51106 | AR4plus | Schiller | 10124-18542 | SCAN-MED AS NORWAY | 2016-10-31 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | D2.1047 | medilogAR4 PLUS
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 51107 | AR4plus | Schiller | 10124-18542 | SCAN-MED AS NORWAY | 2016-10-31 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | D2.1047 | medilogAR4 PLUS
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 49986 | AR4plus | Schiller | 10124-18542 | SCAN-MED AS NORWAY | 2016-08-22 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | medilogAR4 PLUS | Nr. 2
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 43701 | AR4plus | Schiller | 10124-18542 | SCAN-MED AS NORWAY | 2013-02-26 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | D2.1006 | medilogAR4 PLUS
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 43702 | AR4plus | Schiller | 10124-18542 | SCAN-MED AS NORWAY | 2013-02-26 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | D2.1006 | medilogAR4 PLUS
EKG, døgnregistrering, bærbar, ordinær | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 48595 | AR4plus | Schiller | 10124-18542 | SCAN-MED AS NORWAY | 2013-01-01 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | D2.1047 | medilogAR4 PLUS | nr 1
EKG, kabel, ordinær | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 302895 | WAM | Mortara INSTRUMENT | 12356-002 | SCAN-MED AS NORWAY | 2020-02-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | WAM Wireless Acquisition Module
EKG, kabel, ordinær | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 57836 | WAM | Mortara INSTRUMENT | 12356-002 | SCAN-MED AS NORWAY | 2020-02-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | WAM Wireless Acquisition Module
EKG, kabel, ordinær | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 55931 | WAM | Mortara INSTRUMENT | 12356-002 | SCAN-MED AS NORWAY | 2018-10-16 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037 Utstyrslager | WAM Wireless Acquisition Module
EKG, kabel, ordinær | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 47989 | WAM | Mortara INSTRUMENT | 12356-002 | SCAN-MED AS NORWAY | 2015-03-11 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | WAM Wireless Acquisition Module | A
EKG, kabel, ordinær | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 44023 | 30012-019-55 | Mortara INSTRUMENT | 12356-24088 | SCAN-MED AS NORWAY | 2013-06-12 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3043 | WAM Wireless Acquisition Module
Ergometer, sykkel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Sjekk øvrig utstyr i anlegg 4300 | 54672 | 10-30-100 | Ergosana | 10840T-001 | DIACOR AS | 2018-02-05 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | Sana Bike 1000 ERG 911 plus
Lungefunksjon, spirometer, diagnostisk | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Tilhører sykkel - skal i rom ? | 58373 | 013370311 | Ganshorn | 11176-26131 | DIACOR AS | 2019-02-18 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | PowerCube - Ergo
Lungefunksjon, spirometer, diagnostisk | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Tilhører sykkel | 54670 | 013370310 | Ganshorn s | 11176T-003 | DIACOR AS | 2018-02-05 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | PowerCube - Ergo
Monitor, farge | Må vurderes | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45910 | D7P94A4D7P94AT | Hewlett Packard | 10700-196 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3044 Møterom | Z30i ZDisplay
Oksymeter, puls, ordinært, batteridrevet | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 47771 | PM10N | Covidien | 10998-18928 | MEDTRONIC NORGE AS | 2015-03-05 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | Nellcor Portable SpO2 patient monitoring system
Oksymeter, puls, ordinært, batteridrevet | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 47773 | PM10N | Covidien | 10998-18928 | MEDTRONIC NORGE AS | 2015-03-05 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | Nellcor Portable SpO2 patient monitoring system
Oksymeter, puls, ordinært, batteridrevet | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt |  | 43703 | 2500 | Nonin | 10998-14718 | SCAN-MED AS NORWAY | 2013-02-26 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | D2.1006 | PalmSAT
Overvåking, modul, multiparameter | Flyttes til E-avsnitt (tilhørerende MTU) | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 54878 | M3012A | Philips | 10580-15453 | VINGMED AS | 2018-06-06 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3 |  | Parametere: IBP x 2 og Temp x 2
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46409 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-11-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3008 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46413 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-11-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3008 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45912 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3042-1 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45914 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3042-2 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45916 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3043-1 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49917 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3043-2 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49918 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037-1 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49923 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037-2 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49924 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037-4 | IntelliVue MX450
Overvåking, sengeenhet | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49952 | 866062 | Philips | 10514-18781 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037-3 | IntelliVue MX450
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Dinamap, enkel overvåking. | 35485 | DPC301N-NW | GE Medical Systems | 11309-16727 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2005-08-30 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | RH C2 sengefløy 3 etg | Dinamap ProCare 300 Nellcor
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Dinamap, enkel overvåking. | 35192 | DPC301N-NW | GE Medical Systems | 11309-16727 | GE HEALTHCARE NORGE AS | 2005-04-18 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | Dinamap ProCare 300 Nellcor
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46408 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-11-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3008 | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 46416 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-11-04 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3008 - denne mangler | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45911 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C2.3037 | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45913 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3042-1 - her er det 2 stk | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 45915 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3043-1 | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49919 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037-1 | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49920 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3043-2 | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49925 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037-2 | IntelliVue X2
Overvåking, transportabel | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | Til Philips overvåking | 49953 | M3002A | Philips | 11309-17339 | VINGMED AS | 2014-09-10 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 | C1.3037-3 | IntelliVue X2
Ultralyd, bildedannende, universal | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt | en på KAD 3 også som eies, men er borte | 54352 | Vscan Extend | GE Vingmed Ultrasound | 10388-23829 | GE VINGMED ULTRASOUND AS | 2018-08-20 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1
Vekt, gulv, elektronisk | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 54853 | MPE 250K100HM | Kern | 11662-006 | VEKT 1 | 2018-05-22 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | MPE 250K100HM
Vekt, gulv, elektronisk | Flyttes til E-avsnitt | E-avsnitt |  | 54854 | MPE 250K100HM | Kern | 11662-006 | VEKT 1 | 2018-05-22 | HLK KARDIOLOGISK AVDELING, HLK | HLK KAD SEKSJON KARDIOLOGISK SENGEPOST 1 |  | MPE 250K100HM