## Hvordan fylle ut
13.07.099 Eksempelrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | RUT
2 | Er det korrekt at skjermen skal være berøringsfølsom? | RUT
3 | Er det behov for tilt eller sideinnstilling på AV skjerm 55? | RUT
4 | Stemmer antall verdiskap? | ARK
5
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
DIZ.919 | Laminatdør enfløyet 10x22 D | 1 | ARK
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg | 1 | RIKT
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK
FBB.002 | Bakplate, tekjøkken, hovedartikkel | 1 | ARK
FBB.002.02 | Bakplate, tekjøkken, b=2400 | 1 | ARK
FBC.002.05 | Benkeplate med kum d=620 b=2400 | 1 | ARK
FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 14 | ARK
FSI.002.02 | Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 | 2 | ARK
FSI.003.01 | Underskap kjøkken b=600 for innbygging, oppvaskmaskin | 1 | ARK
FSI.003.04 | Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap | 1 | ARK
FSI.004.01 | Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=700 | 2 | HF
FSI.005.01 | Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn | 1 | ARK
FSI.007.01 | Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 10 | ARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740 | 3 | IARK
GBA.005.26 | Bord rundt ø=350 | 1 | IARK
GBA.005.29 | Bord rundt tre Ø=650 | 1 | IARK
GFA.002 | Kjøleskap, mat hovedartikkel | 1 | ARK
GMA.002 | Mikrobølgeovn hovedartikkel | 1 | ARK
GMZ.100 | Oppvaskmaskin | 1 | ARK | 2 oppvaskmaskiner, ikke 1
GPZ.001.01 | Stol, møte | 10 | IARK
GPZ.001.12 | Stol pause lett | 1 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.21 | Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate | 1 | ARK
UMZ.016 | AV-skjerm, berøringsfølsom, 55" | 1 | RIKT
Utstyr tilføyes:
PC mangler, rommet må ha en PC med 2 skjermer.
Spørsmål fra prosjektgruppen / RUT til medvirkerne stilles her.
Medvirkerne svarer på spørsmålene i kolonne B her.
Avklaringer / endringer og om det tas til følge eller utfyllende informasjon fra OUS skrives her.
Medvirkerne kan her stille spørsmål i raden for hver aktuelle artikkel eller kommentere hvis det f.eks. bør endres antall eller type utstyr.
Manglende utstyr kan også noteres, helst i radene nedenfor utstyrslisten som fremkommer her.

## 13.07.032
13.07.032 Oppstillingsplass, renholdsmaskiner og vogner | s
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det programmert riktig og tilstrekkelig antall utstyr for å ivareta funksjon og flyt i rommet? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
038.002 | Damprengjøringsmaskin | 1 | RUT
038.001.05 | Gulvvaskemaskin, robot | 2 | RUT
038.001.03 | Gulvvaskemaskin, stor | 3 | RUT
038.001.04 | Gulvvaskemaskin, vaskebil | 2 | RUT
GDZ.012 | H2O2 desinfeksjonsenhet | 2 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
038.004 | Poleringsmaskin | 8 | RUT
038.006 | Skuremaskin | 2 | RUT
038.005 | Støvsuger | 7 | HF
038.005.01 | Støvsuger, industri | 2 | HF
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
038.007 | Teppe- og møbelrenser | 1 | RUT
038.008 | Vannsuger | 1 | HF
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg | 1 | RIKT
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.007 | AV-skjerm, 55" | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 13.07.033
13.07.033 Lager, kjøl | s
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det programmert riktig og tilstrekkelig antall utstyr for å ivareta funksjon og flyt i rommet? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
038.014.02 | Vogn, lager, med trådhyller for mopper | 1 | RUT
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK

## 13.07.034
13.07.034 Vaskerom, kluter, mopper, vogner | s
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det programmert riktig og tilstrekkelig antall utstyr for å ivareta funksjon og flyt i rommet? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
038.014.02 | Vogn, lager, med trådhyller for mopper | 10 | RUT
053.002.03 | Vaskemaskin, barriere, stor, mopper, kluter og tekstiler | 4 | RUT
053.002.04 | Vaskemaskin, barriere, medium, mopper, kluter og tekstiler | 1 | RUT
053.009.02 | Tørketrommel, tekstiler 12 kg | 1 | RUT
FBA.041.03 | Benkeplate, rustfri d=620 d=2400 | 1 | ARK
FBB.006.01 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
GTZ.005 | Høyskap, varmeskap, kasse-bakke system | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 2 | RIV
NYZ.022.11 | Håndvaskmiljø 1G | 1 | ARK
UOA.004 | Spyleslange, vann | 1 | RIV