## 10.01.035 - Laboratorium
10.01.035 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 4 | IARK
022.006.05 | Blander, ristemaskin, plater | 1 | RUT
FSJ.001 | Høyskap LAB hovedartikkel | 1 | ARK
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium | 3 | RUT
022.021 | PCR-kabinett | 3 | RUT
022.021 | PCR-kabinett | 1 | RUT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 1 | RUT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 1 | RUT
022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro | 1 | RUT
022.007 | Vortex mikser | 1 | HF

## 10.01.036 - Laboratorium
10.01.036 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.058.10 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=2000 | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBD.014.04 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30 | 3 | ARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | ARK
FSJ.001 | Høyskap LAB hovedartikkel | 2 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium | 3 | RUT
FSA.013.03 | Overskap, generell d=350 b=455 h=650 | 4 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
022.021 | PCR-kabinett | 1 | RUT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 3 | RUT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 1 | RUT
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT

## 10.01.037 - Laboratorium
10.01.037 - Laboratorium]
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Analysator sekvensering, beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
2 | Pyrosekvensering, beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
3 | Analysator PCR, beskriv kapasitet og minstekrav | RUT
4 | Laboratorievekt, beskriv måleområde / desimaler | RUT
5 | Pipetteringsrobot, beskriv kapasitet / | RUT
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.034.01 | Analysator elektroforese, enkelt med power supply | 8 | RUT
021.038 | Analysator PCR | 1 | RUT
021.038 | Analysator PCR | 1 | RUT
021.038 | Analysator PCR | 1 | RUT
021.038.04 | Analysator PCR, Thermal Cycler | 2 | RUT
021.038.04 | Analysator PCR, Thermal Cycler | 1 | RUT
021.038.04 | Analysator PCR, Thermal Cycler | 3 | RUT
021.039 | Analysator sekvensering | 1 | RUT
021.036 | Analysator spektrofotometer | 1 | RUT
021.063 | Analysator, Geldokumentasjonsutstyr - GelDoc | 1 | RUT
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30 | 2 | ARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium | 2 | RUT
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium | 2 | RUT
022.018 | Laboratorievekt | 1 | RUT
022.015 | Mikrobølgeovn lab | 1 | RUT
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
022.021 | PCR-kabinett | 4 | RUT
022.020 | Pipetteringsrobot | 1 | RUT
021.064 | Pyrosekvensering | 1 | RUT
FAA.003.01 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 900mm | 3 | RIV
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
016.008 | Varmeblokk | 1 | RUT

## 10.01.100 - Laboratorium
10.01.100 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Automatisk DNA/RNA purification, beskriv minstekrav | RUT
2 | Håndvask skal erstattes av labbenk med kum | ARK
3 | Automatisk DNA/RNA purification, Beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
4 | Ekstraksjonsinstrument, 24-48 prøver, Beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
5 | Ekstraksjonsinstrument, manuelle kit, Beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
022.066 | Automatisk DNA/RNA purification | 1 | RUT
FBD.014.04 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30 | 2 | ARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
022.022.02 | Ekstraksjonsinstrument, 24-48 prøver | 1 | RUT
022.022.01 | Ekstraksjonsinstrument, manuelle kit | 1 | RUT
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 1 | ARK
FSJ.001 | Høyskap LAB hovedartikkel | 2 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium | 3 | RUT
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium | 2 | RUT
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 3 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 2 | ARK
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT

## 10.04.001 - Laboratorium
[10.04.001 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
MVB.005 | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann | 1 | RIV
021.016 | Analysator blodgass | 1 | RUT
021.002.01 | Analysator immunkjemi, lite | 2 | RUT
021.002.03 | Analysator immunkjemi, serologi | 1 | RUT
021.061 | Analysator, enzym immunanalyse (DELFIA) | 3 | RUT
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBC.002.05 | Benkeplate med kum d=620 b=2400 | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm | 2 | RUT
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm | 5 | RUT
022.001.01.2.02 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling, for plater og rør | 1 | RUT
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 6 | ARK

## 10.04.002 - Arbeidsrom
10.04.002 - Arbeidsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 4 | IARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 4 | IKT
DIZ.901.02 | Dør innvendig enfløyet 10M | 1 | ARK
FHA.003.01 | Hylle, enkel, d=400 b=1200 | 3 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
GPZ.005.02 | Kontorstol, u/armlene | 4 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 4 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 8 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 4 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 4 | IKT
GSJ.001.09 | Underskap LAB mobilt 2 hjul fire skuffer d=595 b=411 h=700 | 4 | ARK

## 10.04.003 - Laboratorium
10.04.003 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Analysator gammateller, beskriv kapasitet/ minstekrav | RUT
2 | Mikroplate beta- og luminescenceteller, beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.024 | Analysator gammateller | 5 | RUT
021.024.01 | Mikroplate beta- og luminescenceteller | 1 | RUT

## 10.04.004 - Laboratorium
10.04.004 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.021.02 | Analysator mikrotiterplater, stort | 1 | RUT
FAC.016.01 | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm | 1 | RIV
FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30 | 10 | ARK
FBD.006.13 | Benkeplate lab m/kum h PP d=650 b=1600 | 1 | ARK
022.006.02 | Blander, magnetrører | 3 | RUT
022.006.02.1 | Blander, magnetrører, med varmeplate | 1 | RUT
022.006.05 | Blander, ristemaskin, plater | 4 | RUT
022.006.09 | Blander, ristemaskin, rør, multi | 4 | RUT
022.006.08 | Blander, ristemaskin, stor, multifunksjon | 1 | RUT
FSJ.016.06 | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650 | 2 | ARK
FSJ.016.05 | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650 | 4 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
GBD.004 | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel | 2 | ARK
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
UZB.013 | Nøddusj veggmontert | 1 | RIV
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 2 | ARK
022.006.10 | Termomikser (Eppendorf) | 2 | RUT
FSJ.011.04 | Underskap oppheng en dør d=595 b=411 H=600 | 8 | ARK
FSJ.014.01 | Underskap sokkel for kum en dør d=654 b=656 H=800 | 1 | ARK
FSJ.014.02 | Underskap sokkel for kum to dører d=654 b=912 H=800 | 1 | ARK
022.007 | Vortex mikser | 1 | HF

## 10.04.005 - Laboratorium
10.04.005 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
MVB.005 | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann | 1 | RIV
021.038.04 | Analysator PCR, Thermal Cycler | 1 | RUT
021.038.04 | Analysator PCR, Thermal Cycler | 1 | RUT
022.063 | Aspirasjonspumpe med oppsamling | 1 | RUT
FAC.003.02 | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 1200mm | 1 | RIV
022.006.08 | Blander, ristemaskin, stor, multifunksjon | 1 | RUT
022.001.04.2 | Sentrifuge, high speed, med kjøling | 4 | RUT
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 2 | ARK
022.059 | Vannbad, laboratorium | 1 | RUT
022.008.04 | Varmeplate (Laboratory Hot Plate) | 1 | RUT
022.008.04 | Varmeplate (Laboratory Hot Plate) | 1 | RUT
042.001.01.3 | Varmeskap, bordmodell, ca. 150 liter | 1 | RUT
022.055 | Vasker, mikrotiterplater | 1 | RUT
022.055.02 | Vasker, mikrotiterplater, DELFIA | 2 | RUT

## 10.04.006 - Laboratorium
10.04.006 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.028.01 | Analysator pH-meter, enkelt | 1 | RUT
FAC.016.01 | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm | 1 | RIV
FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30 | 4 | ARK
022.006.02 | Blander, magnetrører | 1 | RUT
022.006.05 | Blander, ristemaskin, plater | 2 | RUT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro | 1 | RUT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
022.008.03 | Varmeblokk, Dri Block, termostatstyrt opptil 200 grC | 2 | RUT
022.007 | Vortex mikser | 4 | HF

## 10.04.007 - Laboratorium
10.04.007 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Analysator HPLC, beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FAE.001.01 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 4 | RIV
021.013 | Analysator HPLC | 4 | RUT
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
NYZ.022.16 | Håndvaskmiljø 2I, NRH | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
041.004.01.02.1 | Ultrafryser, -86 grader, boks, liten | 1 | RUT
NYZ.007 | Vask, utslag m/bøtterist, blandebatteri på vegg m/ekstra tappepunkt | 1 | RIV

## 10.04.008 - Laboratorium
10.04.008 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Pipetteringsrobot, beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FAE.001.01 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 1 | RIV
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FAC.016.01 | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm | 1 | RIV
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30 | 4 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
FSJ.016.06 | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650 | 1 | ARK
FSJ.016.05 | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650 | 2 | ARK
FSH.001.03 | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK
GBD.004 | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel | 1 | ARK
FAC.014.01 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm | 1 | RIV
022.020 | Pipetteringsrobot | 1 | RUT
022.001.01.2.02 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling, for plater og rør | 2 | RUT
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 3 | ARK
FSJ.011.04 | Underskap oppheng en dør d=595 b=411 H=600 | 4 | ARK
022.059 | Vannbad, laboratorium | 1 | RUT
022.007 | Vortex mikser | 3 | HF

## 10.04.009 - Arbeidsrom
10.04.009 - Arbeidsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
DIZ.901.02 | Dør innvendig enfløyet 10M | 1 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 2 | IARK
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT

## 10.04.010 - Lager
10.04.010 - Lager
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.058.03 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=1600 | 1 | ARK
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 8 | ARK

## 10.04.011 - Lager
10.04.011 - Lager
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm | 10 | RUT
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm | 10 | RUT
ODZ.010 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
FBA.304 | PC feste til monitor | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.01.01 | Tastatur, trådløs, renrom | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FBA.100.01 | Veggfeste, En arm med vesa 10 for monitor | 1 | IKT

## 10.04.012 - Lager
10.04.012 - Lager
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm | 6 | RUT
041.004.01.2 | Ultrafryser, -86 grader, boks | 1 | RUT
041.004.01.1 | Ultrafryser, -86 grader, skap | 4 | RUT

## 10.04.014 - Lager
10.04.014 - Lager
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
FSH.001.09 | Høyskap, kassebakke d=657 b=450 h=2100, uten dør | 5 | ARK
DIZ.031 | Laminatdør tofløyet asymetrisk 13,5x22 AA | 1 | ARK
ODZ.010 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
FBA.304 | PC feste til monitor | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.01.01 | Tastatur, trådløs, renrom | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FBA.100.01 | Veggfeste, En arm med vesa 10 for monitor | 1 | IKT

## 10.04.015 - Laboratorium
10.04.015 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Støyreduserende skap for rotasjonspumpe, dobbel. W1900xd880xh860. Plasskrevende, plassering under benk? | ARK
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FAE.003.01 | 3642 Fast punktavsug ø125 | 10 | RIV
FAE.001.01 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 5 | RIV
021.013.03.01 | Analysator, LC-MS-triple quad | 5 | RUT
GBA.006.15 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000 | 1 | IARK
FAC.002.02 | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 900mm | 1 | RIV
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
022.065 | Støyreduserende skap for rotasjonspumpe, dobbel. w1900xd880xh860 | 5 | RUT
059.003 | Ultralydbad | 1 | RUT

## 10.04.016 - Arbeidsrom
10.04.016 - Arbeidsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 3 | IKT
DIZ.901.02 | Dør innvendig enfløyet 10M | 1 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 3 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 6 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 3 | IKT
GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 2 | IARK
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 3 | IKT

## 10.04.017 - Laboratorium
10.04.017 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Støyreduserende skap for rotasjonspumpe, dobbel. W1900xd880xh860. Plasskrevende, plassering under benk? | ARK
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FAE.003.01 | 3642 Fast punktavsug ø125 | 6 | RIV
FAE.001.01 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 3 | RIV
021.013.03.01 | Analysator, LC-MS-triple quad | 3 | RUT
GBA.006.16 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1400 | 1 | IARK
FAC.002.02 | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 900mm | 1 | RIV
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 1 | ARK
022.065 | Støyreduserende skap for rotasjonspumpe, dobbel. w1900xd880xh860 | 3 | RUT
059.003 | Ultralydbad | 1 | RUT

## 10.04.018 - Laboratorium
10.04.018 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FAC.016.02 | Avtrekksskap, hev/senk, med vann og kum, 1200mm | 3 | RIV
FAC.003.02 | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 1200mm | 2 | RIV
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30 | 8 | ARK
FBD.006.13 | Benkeplate lab m/kum h PP d=650 b=1600 | 1 | ARK
022.042 | Blodvippe | 1 | RUT
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm | 8 | RUT
FSJ.016.06 | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650 | 2 | ARK
FSJ.016.05 | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650 | 4 | ARK
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 4 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 3 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK
025.015 | Inndampingsutstyr | 2 | RUT
GBD.004 | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel | 2 | ARK
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 2 | RIV
FAC.014.01 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm | 1 | RIV
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm | 2 | RUT
UZB.013 | Nøddusj veggmontert | 1 | RIV
025.014 | Pressure+, positive pressure manifold, 96 well plates | 1 | RUT
022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro | 1 | RUT
FAA.003.07 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, hev/senk, 1200mm | 1 | RIV
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 4 | ARK
FSJ.011.04 | Underskap oppheng en dør d=595 b=411 H=600 | 8 | ARK
FSJ.014.01 | Underskap sokkel for kum en dør d=654 b=656 H=800 | 1 | ARK
FSJ.014.02 | Underskap sokkel for kum to dører d=654 b=912 H=800 | 1 | ARK

## 10.04.019 - Arbeidsrom
10.04.019 - Arbeidsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 4 | IARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 4 | IKT
GPZ.005.02 | Kontorstol, u/armlene | 4 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 4 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 8 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 4 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 4 | IKT

## 10.04.020 - Arbeidsrom
10.04.020 - Arbeidsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 3 | IKT
DIZ.901.02 | Dør innvendig enfløyet 10M | 1 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 3 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 6 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 3 | IKT
GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 2 | IARK
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 3 | IKT

## 10.04.021 - Laboratorium
10.04.021 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FAE.001.01 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 2 | RIV
MVB.005 | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann | 1 | RIV
FAC.014.01 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm | 1 | RIV
022.020.02 | Pipetteringsrobot, avansert | 2 | RUT
022.001.01.2 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling | 1 | RUT
022.001.01.2.02 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling, for plater og rør | 1 | RUT

## 10.04.022 - Laboratorium
10.04.022 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Analysator HPLC, high performance. Beskriv artikkel | RUT
2 | Laboratorievekt, analyse, veieområde - antall desimaler? | RUT
3 | Western Blotting instrument, beskriv kapasitet, minstekrav | RUT
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.034.01 | Analysator elektroforese, enkelt med power supply | 4 | RUT
021.013.04 | Analysator HPLC, high performance | 1 | RUT
021.021.01 | Analysator mikrotiterplater, lite | 1 | RUT
021.021.01 | Analysator mikrotiterplater, lite | 1 | RUT
021.028.02 | Analysator pH-meter, små volumer | 1 | RUT
021.036.01.1 | Analysator spektrofotometer, UV/VIS, high speed, microfluidic | 2 | RUT
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FAC.016.01 | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm | 1 | RIV
FAC.003.02 | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 1200mm | 1 | RIV
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30 | 13 | ARK
022.042 | Blodvippe | 1 | RUT
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm | 7 | RUT
FSJ.016.06 | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650 | 4 | ARK
FSJ.016.05 | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650 | 4 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 4 | ARK
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK
025.019 | Kapselskruer (Decapper) | 1 | RUT
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm | 4 | RUT
022.018.03 | Laboratorievekt, analyse | 1 | RUT
022.021 | PCR-kabinett | 1 | RUT
025.016 | Proteinelektroforese og elektroblottingsapparatur, med power supply | 2 | RUT
022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro | 8 | RUT
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 6 | ARK
025.017 | System for høysensitiv, multipleks, fluorescerende og kjemiluminescens western blot-deteksjon | 1 | RUT
025.017 | System for høysensitiv, multipleks, fluorescerende og kjemiluminescens western blot-deteksjon | 1 | RUT
025.020 | Vannstrålepumpe | 1 | RUT
022.008.03 | Varmeblokk, Dri Block, termostatstyrt opptil 200 grC | 1 | RUT
042.001.01.3 | Varmeskap, bordmodell, ca. 150 liter | 2 | RUT
022.055 | Vasker, mikrotiterplater | 2 | RUT
022.007 | Vortex mikser | 7 | HF
025.018 | Western Blotting instrument | 1 | RUT

## 10.04.023 - Laboratorium
10.04.023 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Laboratorievekt, presisjon - veieområde, antall desimaler
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm | 1 | RUT
022.002.04.1 | Inkubator, med risting, bordmodell | 1 | RUT
022.002.04.1 | Inkubator, med risting, bordmodell | 1 | RUT
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm | 1 | RUT
022.018.02 | Laboratorievekt, presisjon | 1 | RUT
022.018.02 | Laboratorievekt, presisjon | 1 | RUT
022.001.01.2 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling | 1 | RUT
022.001.02.2 | Sentrifuge, gulvmodell, med kjøling | 1 | RUT
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 1 | ARK
022.059 | Vannbad, laboratorium | 1 | RUT

## 10.04.024 - Arbeidsrom
10.04.024 - Arbeidsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 4 | IARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 5 | IKT
DIZ.901.02 | Dør innvendig enfløyet 10M | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 4 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 5 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 10 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 5 | IKT
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1400 | 6 | IARK
GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30 b=1400 h=1400 | 4 | IARK
GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 2 | IARK
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 5 | IKT

## 10.04.026 - Laboratorium
10.04.026 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30 | 4 | ARK
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | ARK
FSJ.011.04 | Underskap oppheng en dør d=595 b=411 H=600 | 4 | ARK
FSJ.016.05 | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650 | 2 | ARK
FSJ.016.06 | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650 | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
GBD.004 | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel | 1 | ARK
GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm | 4 | RUT
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 2 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT

## 10.04.027 - Laboratorium
10.04.027 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Laboratorievekt, analyse - veieområde/ antall desimaler | RUT
2 | Laboratorievekt, presisjon - veieområde/ antall desimaler | RUT
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.20 | Arbeidsbord d=600 b=800 | 1 | IARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK
FHA.003.07 | Hylle, enkel, d=300 b=1200 | 1 | ARK
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | HF
FAC.014.01 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm | 1 | RIV
022.018.03 | Laboratorievekt, analyse | 2 | RUT
022.018.02 | Laboratorievekt, presisjon | 1 | RUT
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 1 | ARK
031.035 | Veiebord | 1 | RUT

## 10.04.028 - Lager
10.04.028 - Lager, frysere
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr

## 10.04.041 - Lager
10.04.041 - Lager
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.058.03 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=1600 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
090.016 | Makuleringsmaskin | 1 | IKT
UJZ.403.01 | Skriver, multifunksjonsmaskin - forekomster må flyttes til rikt størrelse og skriver funksjon | 1 | IKT

## 10.04.048 - Arbeidsrom
10.04.048 - Arbeidsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord hovedartikkel | 4 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 4 | IARK
DIZ.919 | Laminatdør enfløyet 10x22 D | 1 | ARK
UMZ.201 | Monitor - forekomst skal flyttes til riktig størrelse og funksjon. | 1 | IKT
ODZ.100 | PC - hovedartikkel | 4 | IKT
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK

## 10.04.050 - Laboratorium
10.04.050 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
FBD.014.04 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30 | 2 | ARK
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT

## 10.04.051 - Laboratorium
10.04.051 - Laboratorium
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Aspirasjonspumpe med oppsamling - beskriv artikkel | RUT
2 | Blander, ristemaskin, stor, multifunksjon - beskriv kapasitet / minstekrav | RUT
3
4
5
6
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.038.04 | Analysator PCR, Thermal Cycler | 1 | RUT
022.063 | Aspirasjonspumpe med oppsamling | 1 | RUT
022.006.08 | Blander, ristemaskin, stor, multifunksjon | 1 | RUT
GPZ.012 | Stol Taburet Hjul Høj: Arbeidsstol hovedartikkel | 1 | ARK
022.008.04 | Varmeplate (Laboratory Hot Plate) | 1 | RUT