## SRMAL 046.03
SRMAL 046.03 Føderom med badekar
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Spørsmål fra RUT: 090.005.21.2 skjerm, pc standard og 090.005.01.2 oppheng fra tak hører sammen. Løsningen vil kreve pc-klient (mangler) og brakett for takfeste i fast dekke. Kan denne bygningspåvirkende løsningen erstattes med medisinsk PC på hev/senk tralle for pasientnær bruk? | RUT/RIKT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
FSH.002.02 | Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør | 1 | ARK
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 1 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
FSH.005.01 | Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=620 b=2000 h=920 | 1 | ARK
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
FBC.003.06 | Arbeidsbenk på ben med kum d=500 b=1000 h=900 laminat føde | 1 | ARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | IARK
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.005.01.2 | Skjerm, PC, standard, 27" | 2 | IKT
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 2 | RIE
NMZ.003 | Badekar, føde | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.053 | Slynge, føde | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.012 | Fødeseng | 1 | RUT
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 2 | RUT
012.029.04 | Infusjonspumpe, smerte | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
013.035.01 | Varmelampe, vegghengt | 1 | RUT
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.056 | Analgesiapparat til smertelindring under fødsel | 1 | RUT
016.057 | Oppheng, slynge, føde | 1 | RUT

## SRMAL.046.02
SRMAL.046.02 Føderom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Spørsmål fra RUT: 090.005.21.2 skjerm, pc standard og 090.005.01.2 oppheng fra tak hører sammen. Løsningen vil kreve pc-klient (mangler) og brakett for takfeste i fast dekke. Kan denne bygningspåvirkende løsningen erstattes med medisinsk PC på hev/senk tralle for pasientnær bruk? | RUT/RIKT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.053 | Slynge, føde | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.012 | Fødeseng | 1 | RUT
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 2 | RUT
012.029.04 | Infusjonspumpe, smerte | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
013.035.01 | Varmelampe, vegghengt | 1 | RUT
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.005.01.2 | Skjerm, PC, standard, 27" | 2 | IKT | Henges på oppheng i tak
FSH.002.02 | Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 1 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
FSH.005.01 | Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=620 b=2000 h=920 | 1 | ARK
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | IARK
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.056 | Analgesiapparat til smertelindring under fødsel | 1 | RUT
016.057 | Oppheng, slynge, føde | 1 | RUT
FBC.003.06 | Arbeidsbenk på ben med kum d=500 b=1000 h=900 laminat føde | 1 | ARK

## 06.01.029
06.01.029 Opphold pårørende
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 1 | IARK
063.001.06 | Kaffemaskin, med vanntilkobling | 1 | HF
NYZ.001.02 | Servant Hovedartikkel, størrelse, form, materiale med blandebatteri, type og vannlås - X | 1 | RIV
UMZ.012 | IPTV-skjerm, 55" | 1 | IKT
FSI.015.01 | Tekjøkken, 4 x 600-moduler, lavt kjøleskap | 1 | ARK
FSI.002.02 | Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 | 1 | ARK
FSI.003.01 | Underskap kjøkken b=600 for innbygging, oppvaskmaskin | 1 | ARK
FSI.003.04 | Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap | 1 | ARK
FSI.005.01 | Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn | 1 | ARK
FBB.002.02 | Bakplate tekjøkken, b=2400 | 1 | ARK
FSI.003.02 | Underskap kjøkken b=600 for innbygging, kjøleskap | 1 | ARK
GMA.002 | Mikrobølgeovn hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 2 | IARK
GMZ.001 | Servisepakke hovedartikkel | 1 | RKJ
FBC.002.05 | Benkeplate med kum d=620 b=2400 | 1 | ARK
FSI.004.01 | Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK
GFA.001.01 | Kjøleskap, husholdning, ca. 85 cm | 1 | ARK
GMZ.100 | Oppvaskmaskin | 1 | ARK
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg | 1 | RIKT
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | RUT
GMZ.049 | Ismaskin, gulvstående | 1 | RKJ

## 06.01.025
06.01.025 Behandling, asfyksi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
013.073.01 | Audiometer, screening | 1 | RUT
013.125 | Asfyksibord | 3 | RUT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 3 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 3 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | HF
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 2 | IKT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 3 | RUT
013.034 | Resuscitator, nyfødt | 2 | RUT
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 3 | RUT
021.031 | Analysator blodsukker | 3 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 2 | HF
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
090.004 | Datamus | 2 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 2 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 3 | RUT
015.001.05 | Uttakssentral, veggfestet | 3 | RUT
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.015.04 | Sekkestativ, lukket | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 4 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 4 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 2 | RUT
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 2 | RUT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
012.017.01 | Fukter, respirasjonsluft | 4 | RUT
042.001.01 | Varmeskap, bordmodell | 2 | RUT | Til orientering: 042.001.01 Varmeskap bordmodell 2 stk. Ett skap for i.v. væsker og ett skap for tekstiler. Krever forskjellig temperatur.

## 08.01.026
08.01.026 Behandling, asfyksi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
013.034 | Resuscitator, nyfødt | 2 | RUT
015.001.05 | Uttakssentral, veggfestet | 3 | RUT
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 3 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 2 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | HF
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
013.125 | Asfyksibord | 2 | RUT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 2 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
090.004 | Datamus | 2 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 2 | IKT
013.073.01 | Audiometer, screening | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.015.04 | Sekkestativ, lukket | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 4 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 2 | RUT
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 2 | RUT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 2 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 4 | RUT
012.017.01 | Fukter, respirasjonsluft | 4 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 2 | RUT
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 3 | RUT
021.031 | Analysator blodsukker | 2 | RUT
NYZ.001.03 | Servant ergonomisk hovedartikkel - X | 1 | RIV
013.125 | Asfyksibord | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 2 | RUT

## 06.01.031
06.01.031 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 1 | RUT
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
FSA.013.02 | Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700 | 3 | ARK
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm | 1 | RUT
GFA.019 | Kjøleskuff 80 cm 2 skuffer rustfri stålfront eller integrert. | 1 | RKJ
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT

## 06.01.032
06.01.032 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | ARK
FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK
FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | ARK
FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | ARK
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 2 | RUT
GMA.002 | Mikrobølgeovn hovedartikkel | 1 | ARK

## 01.06.218
01.06.218 Prøvetaking, nyfødte
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
FBA.032.01 | Stellebenk, fastmontert høyderegulerbar d=800 b=900 | 1 | ARK
013.035.01 | Varmelampe, vegghengt | 1 | RUT
061.001.08 | Trillebord, lite, med underhylle, ca 50 x 40 x 80 (BxDxH) | 1 | RUT
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK

## 01.06.219
01.06.219 Prøvetaking, nyfødte
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
FBA.032.01 | Stellebenk, fastmontert høyderegulerbar d=800 b=900 | 1 | ARK
013.035.01 | Varmelampe, vegghengt | 1 | RUT
061.001.08 | Trillebord, lite, med underhylle, ca 50 x 40 x 80 (BxDxH) | 1 | RUT
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK

## 01.06.220
01.06.220 Vaskerom, pumpeutstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
054.052.08 | Innsats til vaskedekontaminator, flasker /smokker | 2 | RUT
054.057.01 | Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler | 2 | RUT
FBC.010 | Arbeidsbenk på ben med dobbel kum hovedartikkel | 1 | ARK

## 01.06.221
01.06.221 Utlevering, pumpeutstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
016.015 | Brystpumpe | 3 | RUT | 0
FBA.058.01 | Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=600 b=1200 | 1 | ARK | 0
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK | 0
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 2 | ARK | 0

## 01.06.222
01.06.222 Utlevering, pumpeutstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
016.015 | Brystpumpe | 3 | RUT | 0
FBA.058.01 | Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=600 b=1200 | 1 | ARK | 0
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK | 0
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 2 | ARK | 0

## 01.06.138
01.06.138 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Ansvar
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK | 1
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | 1
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT | 1
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT | 1
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT | 1
090.003 | Tastatur | 1 | IKT | 1
090.004 | Datamus | 1 | IKT | 1
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK | 1
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK | 1
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK | 1
090.017.01 | Telefon, Bordmodel | 1 | IKT | 0
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | RUT | 0
017.010 | SpO2-måler | 1 | RUT | 0
021.026.01 | Analysator bilirubin, transcutan, håndholdt | 1 | RUT | 0
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV | 0
013.125 | Asfyksibord | 1 | RUT | 0
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT | 0
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT | 0
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT | 0
090.003 | Tastatur | 1 | IKT | 0
090.004 | Datamus | 1 | IKT | 0
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT | 0
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK | 0

## 01.06.139
01.06.139 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Ansvar
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK | 1
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF | 1
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT | 1
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT | 1
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT | 1
090.003 | Tastatur | 1 | IKT | 1
090.004 | Datamus | 1 | IKT | 1
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK | 1
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK | 1
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK | 1
090.017.01 | Telefon, Bordmodel | 1 | IKT | 0
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | RUT | 0
017.010 | SpO2-måler | 1 | RUT | 0
021.026.01 | Analysator bilirubin, transcutan, håndholdt | 1 | RUT | 0
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV | 0
013.125 | Asfyksibord | 1 | RUT | 0
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT | 0
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT | 0
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT | 0
090.003 | Tastatur | 1 | IKT | 0
090.004 | Datamus | 1 | IKT | 0
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT | 0
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK | 0